宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目

项目例会

编号：HANY--BRDF—A046

| 会议地点 | 宁波镇海百隆东方项目部办公室 |  |
| --- | --- | --- |
| 会议时间 | 2015年05月26日16:00 |  |
| 参加人员 | 高培玉、孙全友、杨雅丽、朱杰锋、李健华、骆子尧、刘健、孙永锐 |  |
| 主持人：刘健 朱杰锋： - 1#仓库，1#包装车间汇流箱安装； - 1#3万锭车间组件连线，2#3万锭车间光伏线敷设； - 棉网车间组件安装1600块； - 高压部分前期准备工作开展； - 设备到场具体时间由张友文经理提供； - 现场材料超出设备采购清单的现场签证后方可进行材料采购； 高培玉： - 现场低压直流电缆大部分外露，以防电缆丢失； - 关于现场材料签证问题由公司高层解决； 孙全友： - 请施工单位尽快准备并网验收资料以及低压、高压并网方案； - 请施工单位尽快提供高低压电气设备电子版图纸； - 现场光伏线除桥架外裸露部分均用PVC管保护； - 箱变，高压柜尽快到场； 杨雅丽： - 半个月报一次材料采购到货计划（内容体现采购计划，到货计划，实际到货情况）； - 现场平屋面后立柱不符合安装要求，请施工单位及时整改； 刘健： - 汇报今日工作进度及明日工作计划； - 尽快提供二级进度计划； - 棉网车间条形基础到货时间； - 现场施工垃圾及时处理； |  |  |
| 签字栏： |  |  |
| 深圳市中航三鑫光伏工程有限公司 日期： |  |  |
| 常州正衡电力工程监理有限公司 日期： |  | 宁波清源能源科技有限公司 （汉能） 日期： |