## A.0.2

监　理　日　志

日期：2015　年　11　月　10　日　               　　天气：　阴

星期：　二  　　　　　　　　　　　           　　　气温：　4~12’c

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 上午对脚手架进行巡检,要求施工方按要求设立剪刀撑,扫地杆. - 上屋面脚手架要求施工方注意安全,工人应注意防风. - 下午对柱根检查,要求施工方立柱模前必须柱根清理干净,不然不得立柱模.经清理后下午进行检查. - 下午召开工地例会,形成会议纪要. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 江都建设工程有限公司 | - 上午配电房施工班组搭设脚手架;配电房班组搭设脚手架,,竖梁底模,立柱模. - 厂房边搭设施工脚手架防护,拉防护网. - 配电房开梁模,柱模;配电房柱子扎箍筋. 江都建设自有施工人员90人进行架子搭设,材料整理,现场清理等.配电房20人搭设脚手架,开模板,扎钢筋等. |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 谢冬林,巢云 |  |
| 记录人:巢云 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |