## A.0.2

监　理　日　志

日期：2015　年　11　月　22　日　               　　天气：　阴雨

星期：　日  　　　　　　　　　　　           　　　气温：　4~11’c

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | 下雨整理内业. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 江都建设工程有限公司 | 下雨停工. |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 谢冬林,巢云 |  |
| 记录人:巢云 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |