## A.0.2

监　理　日　志

日期：2015　年　12　月　15 日　               　　 天气：　晴

星期：　二  　　　　　　　　　　　           　　　气温：　-3～5℃

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 到东顺厂区巡视，君上纸业厂区安装组件、夹具，电缆沟回填。 - 君上纸业厂区旁电缆沟填埋完毕，开始灌水泥封盖，我方要求做好冬季防冻措施。 - 卫品厂区巡视，卫品区安装组件完毕开始进行组件接线工作，我方发现接线人员对组件有踩踏现象并及时制止，且进行了对接线人员的保护意识教育。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 江都建设工程有限公司 | 1.君上纸业安装组件和夹具。 2.卫品厂进行组件接线工作。 3.卫品厂屋面进行拉设电缆线。 4.配电房进行设备吊装安装。 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 谢冬林,巢云，何成生 |  |
| 记录人:何成生 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |