## A.0.2

监　理　日　志

日期：2015　年　12　月　16　日　               　　天气：　晴

星期：　三 　　　　　　　　　　　           　　　气温：　-4~6c

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 上午到东顺厂区巡视,主要内容有:君上纸业场区安装组件，夹具有序进行,电缆沟回填;卫品区屋顶线缆开始铺设. - 下午进行屋顶防水实验. - 通知施工方进行人员管理,对工人进行安全教育,技能培训.要求施工方多抓安全,杜绝管理问题的发生. - 施工资料的整理. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 江都建设工程有限公司 | 施工人员在君上纸业屋面进行夹具安装和组件的安装，卫品区进行屋面线缆的铺设，部分线缆沟下管完毕开始填埋. |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 谢冬林,巢云,何成生 |  |
| 记录人:巢云 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |