## A.0.2

监　理　日　志

日期：2015　年　12　月　8　日　               　　天气：　晴

星期：　二 　　　　　　　　　　　           　　　气温：　3~10’c

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 巡视卫品区楼面安装组件，施工人员的安装情况比前些天要规范 。对彩钢瓦的保护 意识不高， - 巡查卫品厂西侧电缆沟铺设钢管，检查电缆沟的深度和钢管，深度达70-80cm,钢管在沟底排列整齐，已达到要求。 - 巡视配电房的基础砌墙和楼顶女儿墙，进检查墙体排列整齐，马牙槎规范，砂浆饱满，基本达到规范要求。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 江都建设工程有限公司 | - 东顺卫品厂区光伏组件安装，电缆沟钢管铺设，下挂避雷带安装。 - 东顺君上纸业厂区电缆沟开挖。 - 配电房砌墙，高压升压站基础施工 2.施工人员约200人. |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 谢冬林,巢云,何成生 |  |
| 记录人:巢云 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |