## A.0.2

监　理　日　志

日期：2016　年　1　月　12　日　               　　天气：　晴

星期：　二 　　　　　　　　　　　           　　　气温：　-5~3℃

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 东顺卫品厂区巡查，施工方组织施工人员进行屋面自检整改。 - 君上纸业厂区施工人员屋面自检整改。箱变场地施工人员进行内部电缆线铭牌安装。 2.到配电房巡视，施工人员进行清理设备内部垃圾。通讯控制柜厂家人员进行调试工作。 3.新厂区箱变场地设备接线，屋面施工人员自检整改。我方发现屋面没有防护网施工人员没有做好安全防护，我方现场要求施工人员做好保护措施。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 江都建设工程有限公司 | - 东顺君上纸业厂区和卫品厂区施工人员进行自检整改。 - 2.配电房通讯柜商家人员进行调试工作。 - 3.新厂区箱变设备接线，屋面自检整改。 - 施工人员约90人. |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 谢冬林、巢云、何成生 |  |
| 记录人:何成生 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |