## A.0.2

监　理　日　志

日期：2016　年　1　月　13日　               　　 天气：　晴

星期：　三 　　　　　　　　　　　           　　　气温：　-1～5℃

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 到配电房进行巡视，施工人员进行室内卫生清理，直流电源频柜和逆变电源频柜场内人员柜调试工作。 - 卫品厂施工人员进行屋面自检，清理屋面垃圾杂物。 - 电焊现场施工人员焊接管道和焊接扁铁。箱变电缆线挂标签完成。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 江都建设工程有限公司 | 1.配电室通讯变频柜调试。 2.卫品厂施工人员进行自检，屋面清理垃圾杂物。 施工人员约90人. |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 谢冬林,巢云，何成生 |  |
| 记录人:何成生 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |