## A.0.2

监　理　日　志

日期：2016　年　1　月　14　日　               　　天气：　晴

星期：　四 　　　　　　　　　　　           　　　气温：　-5~4℃

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 东顺卫品厂区巡查，施工方组织施工人员进行屋面自检清理屋面垃圾。君上纸业厂区施工人员屋面自检及清理屋面垃圾杂物。 2.到配电房巡视，通讯控制柜、电源变频柜厂商人员调试。办公桌电脑安装接线及输入系统。 3.新厂区箱变场地设备接线，屋面施工人员自检整改，对屋面汇流箱填堵防火泥和压块螺栓禁固工作。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 江都建设工程有限公司 | - 东顺君上纸业厂区和卫品厂区施工人员进行自检整改。 - 2.配电房通讯柜商家人员进行调试工作。 - 3.新厂区箱变设备接线，屋面自检整改。 - 施工人员约90人. |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 谢冬林、巢云、何成生 |  |
| 记录人:何成生 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |