## A.0.2

监　理　日　志

日期：2016　年　1　月　16　日　               　　天气：　晴

星期：　六 　　　　　　　　　　　           　　　气温：　-5~4℃

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 东顺卫品厂区巡查，施工方组织施工人员进行屋面自检整改，更换组件之间的接地连接线。君上纸业厂区施工人员屋面自检整改，更换组件之间接地连接线。 2.到配电房巡视，直流电池屏厂商人员进行调试工作。施工人员进行电表柜接线及其他柜内填堵防火泥。 3.新增厂区施工人员搭设脚手架和拉设屋面防护网。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 江都建设工程有限公司 | - 东顺君上纸业厂区和卫品厂区施工人员进行自检整改更换接地线。 - 2.配电房直流电池屏商家人员进行调试工作。 - 3.新增厂区搭设脚手架和拉设防护网。 - 施工人员约90人. |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 谢冬林、巢云、何成生 |  |
| 记录人:何成生 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |