## A.0.2

监　理　日　志

日期：2016　年　1　月　17 日　               　　 天气：　晴

星期：　日 　　　　　　　　　　　           　　　气温：　-8～2℃

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 到配电房进行巡视，施工人员对已装修好的吊顶进行拆除重新安装。今天室内断电电气施工人员拆除屋顶电灯。我方要求施工人员拆除吊顶时注意对设备的保护。 - 君上纸业厂区施工人员进行屋面自检整改，对组件之间接地线进行更换工作以及汇流箱内接线检查。 - 新增厂区施工人员搭设脚手架和拉设屋面防护网工作。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 江都建设工程有限公司 | 1.配电室拆除吊顶。 2.君上纸业厂区施工人员进行自检整改，对屋面组件间接地线更换。 施工人员约90人. |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 谢冬林,巢云，何成生 |  |
| 记录人:何成生 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |