## A.0.2

监　理　日　志

日期：2016　年　1　月　20　日　               　　天气：　晴

星期：　三 　　　　　　　　　　　           　　　气温：　-8~1℃

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | 1.到配电房巡视，电气施工人员进行空调接线工作。厂商人员进行网络设备柜安装和接线工作。 2.新增厂区巡视，屋面施工人员进行夹具安装工作，搭设脚手架工人搭设剩下部分脚手架。箱变基础施工人员开始进行砌墙，我方现场检查砌墙质量符合标准要求。 3.电焊场地巡视，电焊施工人员焊接扁铁和焊接通线管道。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 江都建设工程有限公司 | - 1.配电房进行空调接线和网络设备柜的安装接线。 - 3.新增厂区夹具安装和箱变基础砌墙工作。 - 施工人员约90人. |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 谢冬林、巢云、何成生 |  |
| 记录人:何成生 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |