## A.0.2

监　理　日　志

日期：2016　年　1　月　23　日　               　　天气：　晴

星期：　六 　　　　　　　　　　　           　　　气温：　-17~-1℃

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | 1.下午到新增厂区巡视，1#厂房屋面施工人员在安装夹具。2#厂房屋面施工人员打胶安装夹具。我方要求施工人员在紧固螺栓时将螺栓拧紧。 2.箱变基础场地土建施工人员进行砌墙工作。 3.电焊场地电焊施工人员焊接扁铁和电缆管道。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 江都建设工程有限公司 | - 1.新增厂区夹具安装和箱变基础砌墙工作。 - 2.电焊施工人员焊接扁铁和管道。 - 施工人员约90人. |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 谢冬林、巢云、何成生 |  |
| 记录人:何成生 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |