## A.0.2

监　理　日　志

日期：2016　年　1　月　24日　               　　 天气：　晴

星期：　日 　　　　　　　　　　　           　　　气温：　-17～-5℃

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 到新增厂区巡视，君上二厂、1#、2#、3#厂房屋面施工人员进行夹具安装。5个箱变基础砌墙施工工作结束。因天冷风大，我方要求施工人员作业施工时注意安全。 - 到配电房巡视，电气施工人员进行调试监控探头，电脑上面安装监控程序工作。 - 电焊场地施工人员焊接电缆管道和焊接接地扁铁工作。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 江都建设工程有限公司 | 1.新增厂区夹具安装，箱变基础砌墙完成。 2.配电房调试监控设备。 施工人员约90人. |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 谢冬林,巢云，何成生 |  |
| 记录人:何成生 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |