## A.0.2

监　理　日　志

日期：2016　年　1　月　26日　               　　 天气：　晴

星期：　二  　　　　　　　　　　　           　　　气温：　-12～2℃

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 到新增厂区巡视，君上二厂、1#、2#、3#厂房屋面施工人员进行夹具安装。 - 到配电房巡视，供电局施工人员进行电线杆拉线工作。 - 卫品厂施工人员进行脚手架更换踏板工作，我方发现施工人员在脚手架上没有带好安全绳，要求施工人员带好安全绳。 - 钢筋厂地巡视，钢筋施工人员进行捆绑钢筋工作。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 江都建设工程有限公司 | 1.新增厂区夹具安装。 2.供电局施工人员电线杆拉线。 施工人员约90人. |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 谢冬林,巢云，何成生 |  |
| 记录人:何成生 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |