## A.0.2

监　理　日　志

日期：2016　年　1　月　3日　               　　 天气：　晴

星期：　日 　　　　　　　　　　　           　　　气温：　-2～5℃

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 到东顺君上纸业进行巡视，4#厂房南侧高压电缆沟回填完毕，施工人员进行浇水泥封盖，冬季施工我方要求做好防冻措施。 - 到配电房进行巡视，接线人员进行设备接线工作，室外墙面粉刷结束。设备工作电源电缆线拉设完毕，开始铺沙、铺砖进行回填工作。 - 到新厂区巡视检查，2#厂房屋面剩下部分夹具到场开始夹具安装，电缆沟开始铺沙、铺砖。逆变器和变压室进行接线工作。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 江都建设工程有限公司 | 1.东顺君上纸业，电缆沟浇水泥封盖。 2.配电室设备接线，室外设备工作电源电缆开始拉设。 3.新厂区夹具安装，逆变器和变压室进行接线。 施工人员约120人. |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 谢冬林,巢云,何成生 |  |
| 记录人:何成生 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |