## A.0.2

监　理　日　志

日期：2016　年　1　月　8日　               　　 天气：　晴

星期：　五　　　　　　　　　　　           　　　气温：　-5～4℃

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 到配电房进行巡视，施工人员进行室内卫生清理工作。还有进行断路器调试工作。 - 君上纸业4#厂房进行安装桥架螺栓，5#厂房进行组件接线及线头的安装。4#厂房西侧箱变场地进行通讯设备接线工作。 - 因早上有落霜情况屋面易滑，我方要求施工安全负责人员提醒施工人员早上在屋面上施工注意安全。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 江都建设工程有限公司 | 1.配电室设备接线及设备内部清理，断路器进行调试。 2.君上纸业进行组件接线及桥架螺栓安装。 施工人员约100人. |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 谢冬林,巢云，何成生 |  |
| 记录人:何成生 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |