## A.0.2

监　理　日　志

日期：2016　年　1　月　9日　               　　 天气：　晴

星期：　六　　　　　　　　　　　           　　　气温：　-6～4℃

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 到配电房进行巡视，施工人员进行箱、柜、屏设备仪器内部填堵防火泥。通讯柜设备进行光纤接线。 - 君上纸业厂房施工人员进行屋面自检，5#厂房进行组件接线及线头的安装。 - 变压器现场施工人员进行底部踏板安装工作。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 江都建设工程有限公司 | 1.配电室通讯柜接线及设备内部填堵防火泥，卫生清理。 2.君上纸业施工人员进行自检。 施工人员约100人. |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 谢冬林,巢云，何成生 |  |
| 记录人:何成生 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |