## A.0.2

监　理　日　志

日期：2016　年　2　月　18日　               　　 天气：　晴

星期：　四  　　　　　　　　　　　           　　　气温：　0～10℃

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 到君上二厂屋面巡视，施工人员进行组件安装。我方发现部分施工人员坐在组件上面休息，我方当场制止并向相关负责人员告知处理。 - 到新增厂区巡视，施工人员进行组件安装。施工人员集中在一起形成扎堆现象，易发生事故。要求施工方作出合理安排，让施工人员形成流水作业避免扎堆。 - 新增厂区部分施工人员进行屋面桥架安装，要求施工人员将螺栓拧紧。 - 下午高压电缆进场，我方现场检查产品符合标准要求。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 江都建设工程有限公司 | 1.君上纸业二厂屋面组件安装。 2.新增厂区屋面组件安装和桥架安装。 3.高压电缆进场。 施工人员约100人. |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 何成生 |  |
| 记录人:何成生 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |