## A.0.2

监　理　日　志

日期：2016　年　2　月　19　日　               　　天气：　多云

星期：　五   　　　　　　　　　　　           　　　气温：　-3~8℃

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 到君上纸业二厂巡视，施工人员进行组件安装工作。施工通道铺设完成。 - 2.到新增厂区屋面巡视，施工人员进行桥架安装和组件安装工作。 3.电焊场地电焊施工人员焊接电缆管道，现场消防措施已做到位。 4.今天挖掘机破路开挖电缆沟，我方现场检查电缆沟深度符合标准要求。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 江都建设工程有限公司 | - 君上纸业二厂组件安装。 - 新增厂区屋面桥架安装和组件安装。 - 3.开始破路开挖电缆沟。 - 施工人员约130人. |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 谢冬林、巢云、何成生 |  |
| 记录人:何成生 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |