## A.0.2

监　理　日　志

日期：2016　年　2　月　21　日　               　　天气：　多云

星期：　五   　　　　　　　　　　　           　　　气温：　-5~6℃

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 到君上纸业二厂巡视，施工人员进行组件安装工作。昨天提出组件之间接地打孔位置事情，今天已经做好。 - 2.到新增厂区屋面巡视，施工人员进行桥架安装和组件安装工作。巡视发现有个别组件未压块紧固，我方现场要求施工人员处理。 - 到箱变场地巡视，施工人员进行对基础墙面抹灰工作。 - 开挖好的电缆沟全部铺设管道完成进行浇灌水泥完成。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 江都建设工程有限公司 | - 君上纸业二厂组件安装。 - 新增厂区屋面桥架安装和组件安装。 - 3.电缆沟埋设管道完成浇灌水泥。 - 施工人员约130人. |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 谢冬林、巢云、何成生 |  |
| 记录人:何成生 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |