## A.0.2

监　理　日　志

日期：2016　年　2　月　23　日　               　　天气：　多云

星期：　二   　　　　　　　　　　　           　　　气温：　-3~6℃

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 到君上纸业二厂巡视，施工人员进行组件安装工作。由于风大，我方要求施工人员在搬运光伏组件时注意，组件平抬不要竖着抬。 - 2.到新增厂区屋面巡视，施工人员进行桥架安装和组件安装工作。 3.箱变场地巡视，施工人员进行打接地桩和焊接扁铁工作，我方旁站用电阻摇表检查接地电阻小于4欧姆，符合标准要求。 4.今天第三方检测人员在现场检测组件性能和外观。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 江都建设工程有限公司 | - 君上纸业二厂组件安装。 - 新增厂区屋面桥架安装和组件安装。 - 3.箱变场地进行接地扁铁和接地桩的施工。 - 4.第三方现场检测组件性能和外观检查。 - 施工人员约150人. |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 谢冬林、巢云、何成生 |  |
| 记录人:何成生 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |