## A.0.2

监　理　日　志

日期：2016　年　2　月　24　日　               　　天气：　多云

星期：　三  　　　　　　　　　　　           　　　气温：　-6~3℃

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 到君上纸业二厂巡视，施工人员进行组件安装工作。施工人员开始屋面下挂接地扁铁安装施工。 - 2.到新增厂区2#屋面巡视，施工人员进行桥架安装和组件安装工作。施工人员开始搬运汇流箱到屋面上，我方要求施工人员搬运过程中注意对成品的保护。 3.新增厂区1#厂方屋面开始吊装组件。 4.箱变场地巡视，施工人员进行打接地桩和焊接扁铁工作，下挂桥架进行安装。 5.电焊场地施工人员进行桁架焊接工作。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 江都建设工程有限公司 | - 君上纸业二厂组件安装。下挂接地扁铁施工。 - 新增厂区屋面桥架安装和组件安装。汇流箱搬运到屋面。 - 3.箱变场地进行接地扁铁和接地桩的施工。 - 施工人员约150人. |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 谢冬林、巢云、何成生 |  |
| 记录人:何成生 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |