## A.0.2

监　理　日　志

日期：2016　年　2　月　25　日　               　　天气：　多云

星期：　四  　　　　　　　　　　　           　　　气温：　-1~13℃

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 到君上纸业二厂巡视，施工人员进行组件安装工作。巡视中发现有一阵列一排组件未进行接地连接，我方现场要求施工人员进行连接。 - 2.到新增厂区2#屋面巡视，施工人员进行桥架安装和组件安装工作。施工人员搬运汇流箱和固定汇流箱的夹具到屋面。 3.新增厂区1#厂方屋面吊装组件，施工通道铺设完成。 4.施工方组织人工开挖电缆沟，我方要求施工方挖沟深度要达到标准。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 江都建设工程有限公司 | - 君上纸业二厂组件安装。 - 新增厂区屋面桥架安装和组件安装。汇流箱搬运到屋面。 - 3.人工开挖电缆沟。 - 施工人员约150人. |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 谢冬林、巢云、何成生 |  |
| 记录人:何成生 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |