## A.0.2

监　理　日　志

日期：2016　年　2　月　26　日　               　　天气：　多云

星期：　五  　　　　　　　　　　　           　　　气温：　-1~11℃

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 到君上纸业二厂巡视，屋面组件已安装完毕，施工人员进行汇流箱操作工作和屋面下挂桥架安装。 - 2.到新增厂区2#屋面巡视，屋面组件安装结束。施工人员进行方阵接地与接地扁铁连接，进行方阵之间电线穿线管，汇流箱进行安装工作。 3.新增厂区1#、3#厂房屋面吊装组件和组件安装工作。 4.配电房巡视，施工人员将设备挪开，重新对设备基础处理。我方要求施工方做好对设备的保护。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 江都建设工程有限公司 | - 君上纸业二厂组件安装完成。 - 新增厂区2#屋面桥架安装和组件安装完成。汇流箱进行安装和组件接地跟扁铁连接。 - 配电房进行对设备基础的改造。 - 施工人员约150人. |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 谢冬林、巢云、何成生 |  |
| 记录人:何成生 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |