## A.0.2

监　理　日　志

日期：2016　年　2　月　27　日　               　　天气：　多云

星期：　六  　　　　　　　　　　　           　　　气温：　-1~11℃

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 到君上纸业二厂巡视，屋面组件安装完成施工人员进行下挂桥架安装和汇流箱安装工作。 - 2.到新增厂区1#屋面巡视，施工人员进行组件吊装和安装工作。 3.新增厂区1#、3#厂方屋面吊装组件，施工通道铺设完成。2#厂房进行汇流箱安装和组件方阵接地跟接地扁铁连接。 4.电缆沟进行拉设电缆线和回填工作，我方现场检查电缆沟回填工作。电缆沟埋沙、铺砖符合要求。发现电缆沟深度不够，我方及时要求整改。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 江都建设工程有限公司 | - 君上纸业二厂汇流箱安装和下挂桥架安装。 - 新增厂区1#屋面组件安装。2#屋面汇流箱安装和接地扁铁连接。3#屋面组件安装。 - 3.电缆沟拉设电缆线和回填。 - 施工人员约150人. |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 谢冬林、巢云、何成生 |  |
| 记录人:何成生 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |