## A.0.2

监　理　日　志

日期：2016　年　2　月　29　日　               　　天气：　晴

星期：　三  　　　　　　　　　　　           　　　气温：　-2~8℃

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 到箱变场地巡视，变压器和逆变器全部安装完毕。 - 2.到新增厂区1#屋面巡视，施工人员进行桥架安装和组件安装工作。 3.新增厂区3#厂方屋面吊装组件。1#2#厂房之间桁架安装。 4.到配电房巡视，施工人员进行对设备安装接线还有粉刷墙体。我方要求施工人员注意保护设备。 5.我方组织召开第十一次工地例会。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 江都建设工程有限公司 | - 新增厂区屋面桥架安装和组件安装。 - 2.箱变场地变压器，逆变器安装完毕。 - 3.配电室设备安装接线。 - 施工人员约150人. |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 谢冬林、巢云、何成生 |  |
| 记录人:何成生 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |