## A.0.2

监　理　日　志

日期：2016　年　3　月　1　日　               　　天气：　晴

星期：　一 　　　　　　　　　　　           　　　气温：　2~12℃

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | 1.君上纸业二厂巡视，施工人员进行拉设电线工作，我方要求施工人员在拉设电线时，在线头线尾贴好标记。 2.新增厂区1#厂房组件安装和桥架安装，2#厂房拉设电线和套线管，3#厂房组件安装完成。 3.电焊场地电焊施工人员焊接桁架。 4.配电室巡视，施工人员进行外墙的粉刷工作，室内施工人员进行设备接线工作。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 江都建设工程有限公司 | - 君上纸业二厂巡视，施工人员进行拉设电线。 - 新增厂区1#厂房组件安装和桥架安装，2#厂房拉设电线和套线管，3#厂房组件安装完成。 - 3.配电室巡视外墙粉刷，设备安装接线。 - 施工人员约150人. |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 谢冬林、巢云、何成生 |  |
| 记录人:何成生 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |