## A.0.2

监　理　日　志

日期：2016　年　3　月　12　日　               　　天气：　多云

星期：　六  　　　　　　　　　　　           　　　气温：　-4~8℃

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | 1.到君上二厂巡视，施工人员进行屋面监控设备安装。无防护措施要求施工人员注意安全。 2.新增厂区1#，2#，3#厂房屋面施工人员进行组件方阵接线和屋面垃圾清扫工作。 3.箱变场地通讯施工人员进行光纤接线。配电室高压电缆沟回填。 4.施工方通知我方到新厂区复查，上次提出的问题已经整改完毕。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 江都建设工程有限公司 | - 1.屋面安装监控设备。 - 2.新增厂区1#，2#，3#厂房屋面方阵接线，屋面清扫垃圾。 - 3.箱变场地通信施工人员进行光纤接线。 - 施工人员约60人. |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 谢冬林、巢云、何成生 |  |
| 记录人:何成生 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |