## A.0.2

监　理　日　志

日期：2016　年　3　月　14　日　               　　天气：　晴

星期：　一  　　　　　　　　　　　           　　　气温：　4~13℃

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 新增厂区3#厂房屋面施工人员方阵接线。 - 2.配电室高压设备柜计量表安装完成，施工人员打扫卫生。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 江都建设工程有限公司 | - 1.3#屋面进行方阵接线。 - 2.配电室安装计量表完成，打扫卫生。 - 施工人员约20人. |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 谢冬林、巢云、何成生 |  |
| 记录人:何成生 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |