## A.0.2

监　理　日　志

日期：2016　年　3　月　19　日　               　　天气：　晴

星期：　六  　　　　　　　　　　　           　　　气温：　8~22℃

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 施工方组织我方、中广核、业主方一起对卫品厂完成部分进行复查验收。 - 2.卫品区巡视，施工人员进行对汇流箱填涂防火泥。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 江都建设工程有限公司 | - 1.施工方施工人员进行汇流箱填涂防火泥。 - 施工人员约10人. |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 巢云、何成生 |  |
| 记录人:何成生 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |