## A.0.2

监　理　日　志

日期：2016　年　3　月　23　日　               　　天气：　多云

星期：　三  　　　　　　　　　　　           　　　气温：　0~13℃

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 到箱变场地现场巡视，供电局施工人员进行变压器打压试验。 - 2.配电室巡视，厂商人员进行设备调试，电气施工人员进行设备柜断路器改换和计量表接电源。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 江都建设工程有限公司 | - 配电房施工人员对设备断路器改换，计量表接电源。 - 供电局人员进行变压器打压试验。 - 施工人员约10人. |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 何成生 |  |
| 记录人:何成生 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |