## A.0.2

监　理　日　志

日期：2016　年　3　月　25　日　               　　天气：　多云

星期：　五 　　　　　　　　　　　           　　　气温：　0~13℃

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 供电局施工人员进行配电室单元进线柜进线打压试验。 2.配电室巡视，电气施工人员进行设备柜接线，厂商人员来现场对高压设备柜调试安装器件。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 江都建设工程有限公司 | - 配电房施工人员对设备柜接线，厂商人员来现场对高压设备柜调试安装器件。 - 供电局人员进行对单元进线柜进线打压试验。 - 施工人员约10人. |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 何成生 |  |
| 记录人:何成生 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |