## A.0.2

监　理　日　志

日期：2016　年　3　月　6　日　               　　天气：　多云

星期：　日 　　　　　　　　　　　           　　　气温：　7~13℃

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | 1.君上纸业二厂屋面巡视，施工人员进行汇流箱接线工作。 2.新增厂区1#厂房屋面剩下部分组件安装，2#，3#厂房拉设直流电线电线。 3.配电室巡视，高压设备接线工作。 4.箱变场地施工人员进行变压器接线工作。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 江都建设工程有限公司 | - 1.新增厂区1#厂房汇流箱接线，2#厂房组件安装，3#厂房拉设电线。 - 2.配电室设备安装接线，箱变场地变压器接线。 - 施工人员约150人. |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 谢冬林、巢云、何成生 |  |
| 记录人:何成生 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |