## A.0.2

监　理　日　志

日期：2016　年　3　月　8　日　               　　天气：　多云

星期：　二 　　　　　　　　　　　           　　　气温：　-3~8℃

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | 1.君上纸业二厂屋面巡视，施工人员进行桥架安装盖子，屋面防护网已经拆除，我方要求施工人员做好安全工作。 2.新增厂区1#，2#，3#厂房屋面汇流箱接线和桥架安装盖子。 3.箱变场地施工人员进行逆变器接线工作。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 江都建设工程有限公司 | - 1.新增厂区1#，2#，3#厂房屋面安装桥架盖子。 - 2.箱变场地逆变器接线。 - 施工人员约130人. |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 谢冬林、巢云、何成生 |  |
| 记录人:何成生 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |