## A.0.2

监　理　日　志

日期：2016　年　4　月　14　日　               　　天气：　多云

星期：　四　　　　　　　　　　　           　　　气温：　8~20℃

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 1.施工人员对照图纸进行屋面施工接线复查审核。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 江都建设工程有限公司 | - 1.施工人员对照图纸进行屋面施工接线复查审核。 - 施工人员约2人. |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 何成生 |  |
| 记录人:何成生 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |