监 理 日 志

| 项目名称· | 泗阳0.6MW光伏发电改造工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  | 填写日期 |  |  | 2016年06 月9日 |  |
| 填写人员 | 张瑞 |  | 总监理工程师审批 |  |  | 卢洪彦 |  |
| 一、天气情况（符合条件书面日志画圈，电子档日志涂灰） |  |  |  |  |  |  |  |
| 当天 | 上午 |  | 下午 |  |  | 晚上 |  |
| 云 | 晴、多云、阴 |  | 晴、多云、阴 |  |  | 晴、多云、阴 |  |
| 雨 | 小、中、大、暴 |  | 小、中、大、暴 |  |  | 小、中、大、暴 |  |
| 雪 | 小、中、大、暴 |  | 小、中、大、暴 |  |  | 小、中、大、暴 |  |
| 风 | 微、强、大、暴 |  | 微、强、大、暴 |  |  | 微、强、大、暴 |  |
| 雾霾 | 蓝、黄、橙、红 |  | 蓝、黄、橙、红 |  |  | 蓝、黄、橙、红 |  |
| 其它 | 冰雹、山洪、泥石流等 |  |  |  |  |  |  |
| 气温 | 18 ℃ |  | 27 ℃ |  |  | 21℃ |  |
| 二、存在问题闭合情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 前面存在问题的处理结果 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 三、施工情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工人数、机械设备台套及作业项目 | 序号; 施工内容; 作业人数（人）; 机械.设备; （台.套）. 1; 立柱焊接; 2; 电焊机; 1. 2; 支架安装; 2. 3; 汇流箱改造布线; 4. 4. |
| 隐蔽工程验收及各种签证等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、存在的问题及处理情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调解决情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 当日施工作业中存在质量和安全等问题及处理情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、监理工作 |  |  |  |  |  |  |  |
| 业主要求、设计方变更及施工方请示落实情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工报审情况 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 现场巡视、检查 | - 检查立柱焊接情况。 - 检查支架安装情况。 - 检查布线情况。 - 临时用电安全。 |  |  |  |  |  |  |
| 验收、抽检情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 旁站检查 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全文明施工管理的督促、检查 | 检查工人安全帽佩戴情况 临时用电安全 |  |  |  |  |  |  |
| 收发文情况： |  |  |  |  |  |  |  |
| 资料报审情况 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理人员及主要技术人员出勤情况（书面记录需要签字，电子档为录入，后续检查核对考核） | 施工单位：（上海上电电力工程有限公司新能源分公司） |  |  |  |  |  |  |
|  | 总负责人 |  |  | 项目经理 | 项东 | 技术负责人 |  |
|  | 安全员 | 高银平 |  | 资料员 | 蔡明红 | 施工员 | 宗照阳 |
|  | 质检员 | 黄义和 |  | 商 务 |  | 其 它 |  |
|  | 资料员 | 蔡明红 |  | 缺勤人员 |  |  |  |
|  | 监理单位：（常州正衡电力工程监理有限公司） |  |  |  |  |  |  |
|  | 总监理 工程师 | 卢洪彦 |  | 专业监理 工程师 | 张瑞 | 安全监理 工程师 | 王照东 |
|  | 其 它 |  |  | 缺勤人员 |  |  |  |
|  | 建设单位：（泗阳沃达行新能源有限公司） |  |  |  |  |  |  |
|  | 总负责人 |  |  | 项目经理 |  | 技术负责人 |  |
|  | 安全员 |  |  | 质量员 |  | 项目工程师 |  |
|  | 采购员 |  |  | 商 务 |  | 资料员 |  |
|  | 其 它 |  |  | 缺勤人员 |  |  |  |
| 六、其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 各类会议主要内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目监理机构完成的附加工作、额外工作 |  | 无 |  |  |  |  |  |
| 监理工作需求或需要协调的工作 |  | 无 |  |  |  |  |  |
| 各种因素引起的停工、停水、停电起止时间及由此造成对工程的影响 |  | 无 |  |  |  |  |  |
| 项目现场大事记 |  | 无 |  |  |  |  |  |

现场施工图：

支架安装                                防腐处理