**监　理　日　志（ ）**

日期：2017年　1　月　1　日　 天气: 大雾

星期：日　　　 　 气温:　-4°

工程名称: 河北沧州欧亚管业5.6MWp分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理  工作  情  况 | 1. 巡查施工屋面由于天气原因能见度不足五米，先施工人员强调一定注意工作。 2. 发现天气原因影响导致临电线上有许多水珠，强调注意对接头处的保护。 3. 组串之间接线绑扎没有到位，提醒工人作业手法以保证施工质量 | | | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 | | |
|  | 1. 组件部分：分两组安装共计75箱。 2. 安装第三屋面的电缆桥架 3. 铺设第二屋面的组件与汇流箱之间的电缆 | | |
| 其它事项 |  | | | |
| **本日现场监理人员** | | | **马继超** | |
| **记录人:马继超** | | | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |

****