监　理　日　志（       ）

日期：2017年　1　月　10日　                          天气:晴

星期：二　                     　                     气温:　-3°

工程名称:  河北沧州欧亚管业5.6MWp分布式光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 在巡查过程中发现组件之间接地线有脱落情况，要求自检补充。 2、帮设备厂家清点配件数量及外线所需的厂家资料。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  |  | - 安装第四工作面马道。 - 安装第四工作面环网接地及组件组件之间的接地。 - 监控系统安装完成，正常运行 - 放第四工作面汇流箱的485通讯线及穿管 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 马继超 |  |
| 记录人:马继超 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |