
**监　理　日　志（ ）**

日期：2017年　1　月　11日　 天气:晴

星期：三　 　 气温:　-3°

工程名称: 河北沧州欧亚管业5.6MWp分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理  工作  情  况 | 1. 在巡查过程中发现在第三工作面有乱丢配件的现象，提出严重警告，并要求收拾管理。 2. 签字盖章设计院的付款申请。 | | | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 | | |
|  | 1. 安装第四工作面马道。 2. 安装第三工作面环网接地及组件组件之间的接地。 3. 放第四工作面汇流箱的185电缆线。 | | |
| 其它事项 |  | | | |
| **本日现场监理人员** | | | **马继超** | |
| **记录人:马继超** | | | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |

****