监　理　日　志（       ）

日期：2017年　1　月　13日　                          天气:晴

星期：五　                     　                     气温:　-9°

工程名称:  河北沧州欧亚管业5.6MWp分布式光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 上工作面巡查放电缆的工作情况，放第一工作面电缆。 - 上工作面发现由于大风导致天窗盖杂碎光伏组件、记录组件编码。 - 计划明天组织放假工地安全检查。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  |  | - 第四工作面马道安装完成。 - 打扫地基基础垃圾、清理现场。 |  |  |
| 其它事项 | 放假安排计划：1、放假时间2017年1月14日 2、开工时间2017年2月7日 3、开工人数10人。 4、施工完成计划时间2月27日 |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 马继超 |  |
| 记录人:马继超 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |