监　理　日　志（       ）

日期：2017年　1　月　14日　                          天气:晴

星期：六　                     　                     气温:　-6°

工程名称:  河北沧州欧亚管业5.6MWp分布式光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 上工作面巡查放电缆的工作情况，电缆穿到设备基础内。 - 通知外线抓紧做好施工所需资料。 - 假前全面的安全检查。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  |  | - 第一工作面电缆敷设完成。 - 外线停工原因：雾霾预警、与施工人员矛盾导致。 - 施工人员撤场42人，留场6人。 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 马继超 |  |
| 记录人:马继超 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |