**监　理　日　志（ ）**

日期：2017年　1　月　15日　 天气:晴

星期：日　 　 气温:　-4°

工程名称: 河北沧州欧亚管业5.6MWp分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理  工作  情  况 | 1. 上工作面巡查放电缆的工作情况，电缆穿到设备基础内及第一屋面盖电缆桥架盖板。了解桥架单独接地。 | | | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 | | |
|  | 1. 设备电缆连接。 2. 电缆桥架盖盖板。 | | |
| 其它事项 | 外线开始施工 | | | |
| **本日现场监理人员** | | | **马继超** | |
| **记录人:马继超** | | | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |

****