监　理　日　志（       ）

日期：2017年　1　月　15日　                          天气:晴

星期：日　                     　                     气温:　-4°

工程名称:  河北沧州欧亚管业5.6MWp分布式光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 上工作面巡查放电缆的工作情况，电缆穿到设备基础内及第一屋面盖电缆桥架盖板。了解桥架单独接地。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  |  | - 设备电缆连接。 - 电缆桥架盖盖板。 |  |  |
| 其它事项 | 外线开始施工 |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 马继超 |  |
| 记录人:马继超 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |