**监　理　日　志（ ）**

日期：2017年　1　月　3　日　 天气: 大雾

星期：二　　 　 气温:　-7°

工程名称: 河北沧州欧亚管业5.6MWp分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监理工作情况 | 1. 在巡查过程中发现组件装在檩条外下工作联系单要求整改
2. 在巡查过程中发现有一部分电缆没有绑扎通知要求立即整改。
3. 屋面完工区垃圾没有收拾干净，要求明天工作时认真打扫。
 |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 1. 第三工作面剩余部分支架组装
2. 设备基础做最后的粉刷工作。
3. 第二屋面装电缆桥架。
 |
| 其它事项 | 1. 乐叶质量检查部前来检查工作发现支架检验报告有问题。
2. 协同赵总、质量部、施工技术员一起对已完成部分进行检查指导工作。
 |
| **本日现场监理人员** | **马继超** |
| **记录人:马继超** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |

****