**监　理　日　志（ ）**

日期：2017年　1　月　4　日　 天气: 大雾

星期： 三　　 　 气温:　-5°

工程名称: 河北沧州欧亚管业5.6MWp分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理  工作  情  况 | 1. 在巡查过程中发现MC4接头接反向电工指出问题。 2. 在巡查过程中发现有一部分施工人员未佩戴安全帽，已于负责人讲过问题。 3. 发现早上起霜下屋面过滑需要有效安全防护措施。 4. 上屋面脚手架处照明灯要装上保证上下班的安全。 | | | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 | | |
|  | 1. 第三工作面剩余部分支架组装 2. 设备基础做最后的粉刷工作。 3. 第二屋面装电缆桥架、穿管、绑扎。 | | |
| 其它事项 |  | | | |
| **本日现场监理人员** | | | **马继超** | |
| **记录人:马继超** | | | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |

****