**监　理　日　志（ ）**

日期：2017年　1　月　4　日　 天气: 大雾

星期： 三　　 　 气温:　-5°

工程名称: 河北沧州欧亚管业5.6MWp分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监理工作情况 | 1. 在巡查过程中发现MC4接头接反向电工指出问题。
2. 在巡查过程中发现有一部分施工人员未佩戴安全帽，已于负责人讲过问题。
3. 发现早上起霜下屋面过滑需要有效安全防护措施。
4. 上屋面脚手架处照明灯要装上保证上下班的安全。
 |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 1. 第三工作面剩余部分支架组装
2. 设备基础做最后的粉刷工作。
3. 第二屋面装电缆桥架、穿管、绑扎。
 |
| 其它事项 |  |
| **本日现场监理人员** | **马继超** |
| **记录人:马继超** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |

****