**监　理　日　志（ ）**

日期：2017年　1　月　5　日　 天气:雾

星期： 四　　 　 气温:　-2°

工程名称: 河北沧州欧亚管业5.6MWp分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理  工作  情  况 | 1. 在巡查过程中发现汇流线与组串之间的连线数码管一个没有一个两个要求排除确认分清。 2. 在巡查过程中发现有一部分施工人员未佩戴安全帽。 3. 在巡查过程中发现组件安装不平整要求立即整改。 | | | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 | | |
|  | 1. 第一工作面安装组件61箱。 2. 安装电缆桥架。 3. 接地线剪切、压线鼻子。 | | |
| 其它事项 |  | | | |
| **本日现场监理人员** | | | **马继超** | |
| **记录人:马继超** | | | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |

****