**监　理　日　志（ ）**

日期：2017年　1　月　6　日　 天气:晴

星期： 四　　 　 气温:　-3°

工程名称: 河北沧州欧亚管业5.6MWp分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监理工作情况 | 1. 在巡查过程中发现有漏装的边压块，要求施工队进行排查。
2. 在巡查过程中发现组件方正过于歪斜要求立即整改。
3. 在巡查过程中发现安装完组件的部分未与汇流箱接通有问题进行排查。
 |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 1. 第一工作面安装组件完成早上、下午装第三工作面，安装三分之二总共62箱。
2. 电缆桥架安装第四、第三工作。
 |
| 其它事项 |  |
| **本日现场监理人员** | **马继超** |
| **记录人:马继超** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |

****