**监　理　日　志（ ）**

日期：2017年　1　月　8日　 天气:晴

星期： 日　　 　 气温:　-3°

工程名称: 河北沧州欧亚管业5.6MWp分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理  工作  情  况 | 1. 在巡查过程中发现有一部分组件安装歪斜要求立即整改。 2. 在巡查过程中发现电缆桥架部分螺丝没有上紧，要求立即上紧。 | | | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 | | |
|  | 1. 第一工作面安装组件70箱。 2. 第二屋面安装电缆桥架。 3. 接地线剪切、压线鼻子。 4. 安装监控系统。 | | |
| 其它事项 |  | | | |
| **本日现场监理人员** | | | **马继超** | |
| **记录人:马继超** | | | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |

****